海洋王RJW7101/LT手提式防爆探照灯（细长小款）

[image: image1.jpg]



市场零售价格参考：880元/套  来源网址：www.hywss.cn 
一.海洋王RJW7101 /LT手提式防爆探照灯-功能简介：

    本产品可为各种易燃易爆场所、水下工作以及其它工作现场提供移动照明。

二.海洋王RJW7101 /LT手提式防爆探照灯-产品特性： 

◆安全可靠：经国家权威机构防爆认证，具有可靠的防爆性能，可在易燃易爆场所安全、可靠工作；电池加装PTC热敏电阻和温度保险管，双重保护电路，提高灯具安全性能。

◆高效节能：高能无记忆电池，寿命长，自放电率低，经济环保；固态高效LED光源耗能少，寿命长，使用寿命可达10万小时。

◆防水抗摔：外壳采用进口高硬度合金材料，具有极佳的抗强力碰撞和抗冲击能力；独特的密封方式，使产品具有较强的防水性能。

◆抗强干扰：采用科学的模块驱动电路，防震、抗电磁干扰能力强。

◆隔热处理：LED散热器与电池进行有效隔离，提高灯具稳定性。

◆智能控制：采用脉冲调光技术，强光和工作光可随意转换；智能型充电器设有保护电路。

◆轻便耐用：体积小、重量轻，可以手提、肩挎等多种携带方式，满足不同工作需求。

三.海洋王RJW7101 /LT手提式防爆探照灯-技术参数：

额定电压：14.8V

额定容量：2Ah

光源（LED）

  额定功率：9/3W

  强光电流：900mA

连续工作时间：

强光：≥8h

工作光：≥16h

充电时间：≥8h

电池使用寿命：约1000次循环

外形尺寸（外径×长度）：φ62×180mm

防护等级：IP68

重量：0.79kg

适用范围：1、2区

防爆标志：ExdIICT6

光源颜色：白光

四.海洋王RJW7101 /LT手提式防爆探照灯-售后服务：

本产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行3年保用,光源保用一年 ,自购买之日起3年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护.

